## RESUMO DOS SISTEMAS
ITEM | BOMBAS DOS SISTEMAS | [5 empty] | POÇO (m) | REV. POÇO (m) | POSIÇÃO BOMBA (m) | Distância da Prefeitura aprox. (Km)
| SISTEMA | φ (") | ESTAGIOS | POT (Hp) | FASES | BOMBA EXISTENTE VANBRO MODELO
1 | MOINHO RUBIN 01 | 6 | 26 | 13 | 3 | VBOP.613.26.130.Y | 100 | 8 | 60 | 2
| MOINHO RUBIN 02 | 6 | 24 | 12 | 3 | VBOP.613.24.120.Y | 100 | 8 | 60
2 | B. LIMEIRA | 6 | 16 | 8 | 3 | VBOP.613.16.080.Y | 105 | 12 | 100 | 2
3 | B. SÃO JOSÉ | 6 | 14 | 7 | 3 | VBOP.613.14.070.Y | 60 | 12 | 24 | 3
4 | L. BUSANELLO | 6 | 20 | 10 | 2 | VBOP.613.20.100.Y | 130 | 130 | 84 | 7
5 | R. DOS SALLES | 4 | 53 | 5.5 | 1 | VBOP.421.53.055.Y | 210 | 4 | 88 | 9
| L. SOMAVILLA | 4 | 53 | 5.5 | 1 | VBOP.421.53.055.Y | 90 | 37 | 60 | 10
| CAÇADOR | 4 | 53 | 5.5 | 1 | VBOP.421.53.055.Y | 130 | 110 | 90 | 12
| COX.TAQUARIANO | 4 | 53 | 5.5 | 1 | VBOP.421.53.055.Y | 120 | 12 | 102 | 12
6 | INVERNADINHA | 4 | 39 | 5.5 | 1 | VBOP.431.39.055.Y | 150 | 150 | 102 | 8
| FELISBERTA | 4 | 39 | 5.5 | 1 | VBOP.431.39.055.Y | 130 | 6 | 102 | 22
| MEDIANEIRA | 4 | 39 | 5.5 | 1 | VBOP.431.39.055.Y | 204 | 18 | 102 | 20
7 | ENCRUZILHADA | 4 | 50 | 5 | 1 | VBOP.421.50.050.Y | 60 | 60 | 54 | 6
| R. VARZEA | 4 | 50 | 5 | 1 | VBOP.421.50.050.Y | 130 | 110 | 114 | 10
8 | L. FERRARI | 4 | 35 | 5 | 1 | VBOP.431.35.050.Y | 120 | 60 | 40 | 8
| DOIS IRMÃOS | 4 | 35 | 5 | 1 | VBOP.431.35.050.Y | 180 | 6 | 72 | 13
| GRINGUINHA | 4 | 35 | 5 | 1 | VBOP.431.35.050.Y | 120 | 120 | 72 | 14
9 | PASSO JACUÍ | 4 | 43 | 4.5 | 1 | VBOP.421.43.045.Y | 100 | 12 | 64 | 20
10 | TAIPA | 4 | 30 | 4.5 | 1 | VBOP.431.30.045.Y | 130 | 130 | 72 | 7
| R. DO APPEL | 4 | 30 | 4.5 | 1 | VBOP.431.30.045.Y | 130 | 130 | 72 | 15
11 | SOBRADO 01-AGROVILA E 02-INTERIOR | 4 | 28 | 3 | 1 | VBOP.421.28.030.Y | 130 | 130 | 72 | 16
|  | 4 | 28 | 3 | 1 | VBOP.421.28.030.Y | 130 | 130 | 72 | 15
12 | INTERMEDIÁRIOS: R. DOS SALLES - CAÇADOR E COX. TAQUARIANOS E SISTEMAS CERRO AZUL L. POLONIATO | CTF* | 27 | 2 | 1 | VBOC.401.27.020.Y | CAIXA INTERMEDIÁRIA |  |  | 9
|  | CTF* | 27 | 2 | 1 | VBOC.401.27.020.Y | CAIXA INTERMEDIÁRIA |  |  | 12
|  | CTF* | 27 | 2 | 1 | VBOC.401.27.020.Y | CAIXA INTERMEDIÁRIA |  |  | 12
|  | CTF* | 27 | 2 | 1 | VBOC.401.27.020.Y | FONTE DRENADA |  |  | 13
|  | CTF* | 27 | 2 | 1 | VBOC.401.27.020.Y | FONTE DRENADA |  |  | 11
CTF* - Bomba Centrífuga

## ITEM 01
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMA MOINHO RUBIN - 02 POÇOS
ITEM | SUB | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
1 | 1.1 | Bomba nova sumersa, 6", 26 estagios, 13 Hp, trifasica. |  |  | UNID. |  | 0 | #DIV/0!
| 1.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel p /bomba submersa 6", acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.3 | Bomba nova sumersa, 6", 24 estagios, 12 Hp, trifasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.4 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 6", acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.5 | Quadro de comando novo, completo, 13 Hp, trifásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, para uso externo, com no mínimo, os componentes abaixo especificados. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.6 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.7 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.12 | Relé de falta de fase compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.13 | Quadro de comando novo, completo, 12 Hp, trifásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.14 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.15 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.16 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.17 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.18 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.19 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.20 | Relé de falta de fase compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.21 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 1.22 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 02
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMA BAIRRO LIMEIRA
ITEM | SUB | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
2 | 2.1 | Bomba nova sumersa, 6", 16 estagios, 8 Hp, trifasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 6" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.3 | Quadro de comando novo, completo, 8 Hp, trifásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.6 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.7 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.8 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.9 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.10 | Relé de falta de fase compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.11 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 2.12 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 03
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMA BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL
ITEM | SUB | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
3 | 3.1 | Bomba nova sumersa, 6", 14 estagios, 7 Hp, trifasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 6" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.3 | Quadro de comando novo, completo, 7 Hp, trifásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.6 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.7 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.8 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.9 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.10 | Relé de falta de fase compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.11 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 3.12 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 04
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMA LINHA BUSANELLO
ITEM | SUB | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
4 | 4.1 | Bomba nova sumersa, 6", 20 estagios, 10 Hp, bifasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 6" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.3 | Quadro de comando novo, completo, 10 Hp, bifásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 4.14 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 05
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMAS R. DOS SALLES - L. SOMAVILLA - CAÇADOR - COXILHÃO DOS TAQUARIANOS
ITEM | SUB | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
5 | 5.1 | Bomba nova submersa, 4", 53 estagios, 5,5 Hp, monofasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 4" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.3 | Quadro de comando novo, completo, 5,5 Hp, monofásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 5.14 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 06
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMAS INVERNADINHA - FELISBERTA - MEDIANEIRA
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
6 | 6.1 | Bomba nova submersa, 4", 39 estagios, 5,5 Hp, monofasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 4" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.3 | Quadro de comando novo, completo, 5,5 Hp, monofásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 6.14 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 07
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMAS ENCRUZILHADA - RINCÃO DA VÁRZEA
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
7 | 7.1 | Bomba nova submersa, 4", 50 estagios, 5 Hp, monofasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 4" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.3 | Quadro de comando novo, completo, 5 Hp, monofásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 7.14 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 08
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMAS LINHA FERRARI - DOIS IRMÃOS - GRINGUINHA
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
8 | 8.1 | Bomba nova submersa, 4", 35 estagios, 5 Hp, monofasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 4" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.3 | Quadro de comando novo, completo, 5 Hp, monofásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 8.14 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 08 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 09
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PASSO DO JACUÍ
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
9 | 9.1 | Bomba nova submersa, 4", 43 estagios, 4,5 Hp, monofasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 4" acima. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.3 | Quadro de comando novo, completo, 4,5 Hp, monofásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 9.14 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 09 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 10
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMAS TAIPA(TRÊS PASSINHOS) - RINCÃO DO APPEL
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
10 | 10.1 | Bomba nova submersa, 4", 30 estagios, 4,5 Hp, monofasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 4" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.3 | Quadro de comando novo, completo, 4,5 Hp, monofásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 10.14 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 10 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 11
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMAS ASSENTAMENTO SOBRADO 01 AGROVILA - SOBRADO 02 INTERIOR
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
11 | 11.1 | Bomba nova submersa, 4", 28 estagios, 3 Hp, monofasica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba submersa 4" acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.3 | Quadro de comando novo, completo, 3 Hp, monofásico, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 11.14 | Complementação do Chamado técnico acima, referente a intervenção no poço, através de sistema de guincho para retirada de bomba submersa, sem deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 11 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## ITEM 12
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTERMEDIÁRIOS DOS SISTEMAS: R. DOS SALLES - CAÇADOR E COXILHÃO DOS TAQUARIANOS E SISTEMAS: CERRO AZUL - LINHA POLONIATO
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO: Verificar descrição complementar no T. R. |  |  | UNID. | MARCA / MODELO | PREÇO UNITÁRIO | (%)
12 | 12.1 | Bomba nova centrifuga horizontal, 27 estágios, 2 Hp, monofásica. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.2 | Manutenção corretiva de motor acoplavel para bomba centrífuga acima, base de troca. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.3 | Quadro de comando novo, completo, 2 Hp, monofásico, 220V, partida direta, montado em caixa metálica fosfotizada com pintura eletrostática em epoxi, com no mínimo, os componentes abaixo especificados: |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.4 | Amperímetro compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.5 | Bobina magnética compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.6 | Capacitor eletrolítico compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.7 | Capacitor permanente compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.8 | Chave 3 posições compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.9 | Contatora compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.10 | Disjuntor compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.11 | Relé de sobrecarga compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.12 | Relé de tempo compatível para reposição |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| 12.13 | Chamado técnico para manutenção do sistema com verificação das condições de componentes externos do sistema, sem intervenção no poço, com deslocamento. |  |  | UNID. |  |  | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DO ITEM 12 | [5 empty] | 0 | 100%
| Local, Data e Assinatura: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"

## PREÇOS TOTAIS SISTEMAS
FORNECEDOR: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
ENDEREÇO: |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"
PLANILHA COM TOTAL GERAL
ITEM | QUANT. (MIN/MAX) | UNID | SISTEMA | VALOR TOTAL UNITÁRIO POR SISTEMA
1 | 02 a 06 | UNID | SISTEMA: MOINHO RUBIN - 02 POÇOS | 0
2 | 01 a 03 | UNID | SISTEMA: BAIRRO LIMEIRA | 0
3 | 01 a 02 | UNID | SISTEMA: BAIRRO SÃO JOSÉ DO PINHAL | 0
4 | 01 a 04 | UNID | SISTEMA: LINHA BUSANELLO | 0
5 | 04 a 08 | UNID | SISTEMAS: RINCÃO DOS SALLES - LINHA SOMAVILLA - CAÇADOR - COXILHÃO DOS TAQUARIANOS | 0
6 | 04 a 06 | UNID | SISTEMAS: INVERNADINHA - FELISBERTA - MEDIANEIRA | 0
7 | 02 a 06 | UNID | SISTEMAS: ENCRUZILHADA - RINCÃO DA VÁRZEA | 0
8 | 02 a 06 | UNID | SISTEMAS: LINHA FERRARI - DOIS IRMÃOS - GRINGUINHA | 0
9 | 01 a 03 | UNID | SISTEMA: PASSO DO JACUÍ | 0
10 | 01 a 03 | UNID | SISTEMAS: TAIPA(TRÊS PASSINHOS) - RINCÃO DO APPEL | 0
11 | 01 a 03 | UNID | SISTEMAS: ASSENTAMENTO SOBRADO 01 AGROVILA - ASSENTAMENTO SOBRADO 02 INTERIOR | 0
12 | 06 a 12 | UNID | INTERMEDIÁRIOS DOS SISTEMAS: R. DOS SALLES - CAÇADOR E COXILHÃO DOS TAQUARIANOS E SISTEMAS: CERRO AZUL - LINHA POLONIATO | 0
TOTAL |  |  |  | 0
Local, data e assinatura, |  |  | PREENCHER NA PLANILHA "ITEM 01"